## Лист3
КОМСОМОЛЬСКАЯ 3
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ремонт дверей |  |  |  | 1107.79 | обход подвала | 357.3
| мелкий ремонт кровли |  | кв.75 |  | 545.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда:
| изготовление, монтаж двери ТУ |  |  |  | 3867.05 | р/о канализации | 1734.22
| закрытие подвальных окон |  |  |  | 1019.63 | р/о водопровода | 2013.15
| замена выключателя в подвале |  |  |  | 136.96 | р/о отопления | 10529.46
| восстановление освещения |  |  |  | 158.69 | устранение течи спускника | 4039.24
[6 empty] | осмотр и ремонт т/стояка | 2624.9
[6 empty] | восстановление теплоснабжения | 7113.36
[6 empty] | осмотр и устранение розлива | 628.61
[5 empty] | 6836.03 |  | 29040.24
КОМСОМОЛЬСКАЯ 3
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | закрытие вент.отверстий, дверей |  | подвал |  | 1055.84 | обход подвала
| восстановление освещения за месяц |  |  |  | 382.42 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда:
[6 empty] | р/о канализации | 1734.22
[6 empty] | р/о водопровода | 2013.15
[6 empty] | р/о отопления | 10529.46
[6 empty] | обследование т/стояков | 2272
[6 empty] | восстановление теплоснабжения | 6119.42
[6 empty] | переврезка радиатора | 5885.6
[6 empty] | устранение утечек отопления | 3090.54
[6 empty] | восстановление отопления | 1696.67
[6 empty] | установка спускника | 1395.26
[5 empty] | 1438.26 |  | 34736.32
КОМСОМОЛЬСКАЯ 3
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | мелкий ремонт двери |  | подвал |  | 372.08 | обход подвала | 341.88
| закрытие подвального окна |  |  |  | 518.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда:
| подключение помпы, розетка |  |  |  | 182.42 | р/о канализации | 1734.22
| восстановление освещения за месяц |  |  |  | 242.15 | р/о водопровода | 2013.15
[6 empty] | р/о отопления | 10529.46
[6 empty] | промывка т/стояка | 1860.21
[6 empty] | восстановление теплоснабжения | 12263.74
[6 empty] | устранение течи радиатора | 665.15
[6 empty] | ремонт т/стояка | 2153.09
[6 empty] | установка перемычки | 3132.54
[6 empty] | демонтаж регулировочного вентиля | 1134.72
[6 empty] | восстановление отопления | 5403.51
[6 empty] | ремонт радиатора | 1098.3
[6 empty] | замена сборки | 1052.61
[6 empty] | осмотр и устранение течи | 1432.68
[5 empty] | 1315.05 |  | 44815.26
|  |  |  | итого: |  | итого с НДС:
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  | 9589.34 |  | 11315.4212
текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  | 108591.82 |  | 128138.3476
ВСЕГО |  |  |  | 118181.16 |  | 139453.7688
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по капитальному ремонту и найму
Дома № 3 по ул.Комсомольская
| начислен. | поступления | затраты |  | остаток (+) /перерасход(-)
кап.ремонт | 56012.82 | 44751.46 | 0 |  | 44751.46
найм | 3919.2 | 2052.33 | 0 |  | 2052.33
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по текущему ремонту и внутр.содержанию
Дома № 3 по ул.Комсомольская
| начислен. | поступления | затраты |  | остаток (+) /перерасход(-)
| 71817.42 | 53942.22 | 139453.7688 |  | -85511.5488