## Ленина 27
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстановление освещения за месяц |  |  |  |  | 498.14 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | уборка придомовой территории трактором |  | 375
| регулировка доводчиков |  |  |  |  | 977.22 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24
| частичный ремонт дверей |  |  |  |  | 780.78 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 900.45 | замена в/вентиля |  |  | 1195.1
| ремонт оконных рам |  |  |  |  | 884.34 | устранение течи кан.стояка |  |  | 564.74
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 554.45
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 1074.96
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 358.32
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 758.79
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 942.99
[7 empty] | прочистка водяного фильтра |  |  | 955.08
[7 empty] | обследование и устранение течи вентиля на радиаторе |  |  | 1156.36
[7 empty] | замена вентиля ХВС |  |  | 2191.35
[7 empty] | отогрев водостоков |  |  | 1596.25
[7 empty] | устранение течи трубы |  |  | 2237.93
[6 empty] | 4040.93 |  |  |  | 22631.44 |  |  | 375
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
февраль | восстановление освещения |  |  |  |  | 193.45 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | уборка придомовой территории трактором |  | 1276.79
| установка выключателя |  |  |  |  | 179.05 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24 | уборка придомовой территории трактором |  | 1746.91
| восстановление освещения |  |  |  |  | 255.85 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120 | уборка снега на кровлях домов и козырьках подъездов |  | 12147.6
| восстановление освещения |  |  |  |  | 193.45 | ремонт смывного бачка |  |  | 915.47
| ремонт чердачного люка |  |  |  |  | 309.96 | замена подводки ХВС |  |  | 2117.79
[7 empty] | ремонт стояка |  |  | 6563.82
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 2276.37
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 358.32
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 554.45
[7 empty] | устранение течи ХВС |  |  | 1132.74
[7 empty] | отогрев водостоков |  |  | 1277
[7 empty] | устранение течи на радиаторе |  |  | 578.18
[6 empty] | 1131.76 |  |  |  | 24819.26 |  |  | 15171.3
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт освещения в подвале |  |  |  |  | 858.85 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | уборка придомовой территории трактором |  | 1000
| ремонт освещения в подвале |  |  |  |  | 451.62 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24 | уборка придомовой территории трактором |  | 1029.93
| установка фонарей в подвале |  |  |  |  | 4959.16 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
| восстановление освещения |  |  |  |  | 125.82 | обследование и устранение течи |  |  | 565.44
| восстановление освещения |  |  |  |  | 125.82 | ремонт ХВС |  |  | 2063.79
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 900.45 | чистка фильтра, проверка узла учета |  |  | 859.79
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 566.53
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 942.99
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 554.45
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 554.45
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 1074.96
[7 empty] | обследование т/розлива |  |  | 592.04
[7 empty] | отогрев водостоков |  |  | 746.06
[7 empty] | устранение т/течи |  |  | 578.18
[6 empty] | 7421.72 |  |  |  | 18143.8 |  |  | 2029.93
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | монтаж эл.проводки в подвале |  |  |  |  | 2468.76 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88
| восстановление освещения |  |  |  |  | 238.54 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24
| восстановление освещения |  |  |  |  | 136.69 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
| восстановление освещения |  |  |  |  | 103.28 | прочистка фильтра |  |  | 591.69
| замена почтовых ящиков |  |  |  |  | 30807 | демонтаж старого розлива ГВС |  |  | 2686.48
| частичный ремонт рам |  |  |  |  | 1179.12 | проверка т/розлива |  |  | 426.48
[7 empty] | прочистка водяного фильтра |  |  | 955.08
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 358.32
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 758.79
[7 empty] | устранение течи ХВС |  |  | 566.37
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 942.99
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 942.99
[7 empty] | отогрев водостоков |  |  | 780.6
[6 empty] | 34933.39 |  |  |  | 18054.91 |  |  | 0
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
май | восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 136.37 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 157.44 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24
| частичный ремонт двери (чердак) |  |  |  |  | 340.58 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
| ремонт подъездов |  |  |  |  | 2819 | ремонт в/соединений |  |  | 1801.89
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 519.28
[7 empty] | закрытие в/стояка |  |  | 566.75
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 942.99
[7 empty] | устранение течи кан.стояка |  |  | 564.74
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  |  | 358.32
[7 empty] | проверка розлива ХВС |  |  | 566.37
[7 empty] | замена сборок |  |  | 4562.73
[6 empty] | 3453.39 |  |  |  | 18928.19 |  |  | 0
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 136.37 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | покос и уборка травы |  | 1895.34
[7 empty] | обход подвала по графику |  |  | 2216.24 | покос и уборка травы |  | 1895.34
| восстановление освещения, установка выключателя |  |  |  |  | 129.42 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120 | сбор травы по городу |  | 986.82
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 193.44 | установка крана для дворников |  |  | 1467.64
| регулировка доводчиков |  |  |  |  | 977.22 | обследование вентиля ХВС |  |  | 635.22
| ремонт чердачного люка |  |  |  |  | 929.88 | замена крана ХВС |  |  | 1426.65
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1200.6 | устранение течи ХВС |  |  | 566.37
[7 empty] | проверка системы водоотведения |  |  | 296.33
[7 empty] | устранение течи ХВС |  |  | 566.37
[7 empty] | закрепление радиатора |  |  | 562.64
[7 empty] | закрепление радиатора |  |  | 562.64
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 942.99
[6 empty] | 3566.93 |  |  |  | 16071.97 |  |  | 4777.5
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 145.44 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | покос и уборка травы |  | 1895.34
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 157.44 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24 | покос и уборка травы |  | 1895.34
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 181.44 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120 | покос и уборка травы |  | 947.67
| частичный ремонт дверей |  |  |  |  | 780.78 | обследование и устранение течи |  |  | 1699.11 | стрижка кустов |  | 984.27
[7 empty] | прочистка водяного фильтра |  |  | 955.08 | погрузка травы |  | 647.26
[6 empty] | 1265.1 |  |  |  | 11699.31 |  |  | 6369.88
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
август | замена автоматов, ламп |  |  |  |  | 326.28 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | стрижка кустов |  | 328.09
| восстановление освещения |  |  |  |  | 184.37 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24 | погрузка травы |  | 302.5
| восстановление освещения |  |  |  |  | 169.94 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
| замена автоматов |  |  |  |  | 177.84 | замена вентиля на радиаторе |  |  | 1856.13
| навеска замка |  |  |  |  | 323.92 | прочистка водяного фильтра |  |  | 955.08
| частичный ремонт кровли |  |  |  |  | 599.37 | устранение течи кан.стояка |  |  | 564.74
| ремонт рам |  |  |  |  | 884.34 | прочистка канализации |  |  | 566.53
[7 empty] | устранение свища в трубе |  |  | 562.64
[6 empty] | 2666.06 |  |  |  | 13550.24 |  |  | 630.59
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
сентябрь | восстан-е освещения, замена ламп |  |  |  |  | 462.16 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88
| ремонт проводки |  |  |  |  | 159.85 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 600.3 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
[7 empty] | устранение течи радиатора |  |  | 5701.71
[7 empty] | устранение течи спускников |  |  | 1588.16
[7 empty] | проверка розлива ХВС |  |  | 369.66
[7 empty] | прочистка водостоков |  |  | 957.75
[6 empty] | 1222.31 |  |  |  | 17662.4 |  |  | 0
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт проводки |  |  |  |  | 238.54 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | стрижка кустов |  | 1985.83
| частичный ремонт кровли |  |  |  |  | 578.79 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24 | погрузка листвы и веток |  | 1083.86
| ремонт оконных рам |  |  |  |  | 1473.9 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
[7 empty] | замена вентиля ХВС |  |  | 1779.03
[7 empty] | устранение течи |  |  | 554.45
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 554.45
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 566.53
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 942.99
[7 empty] | прочистка водостоков |  |  | 2740.29
[6 empty] | 2291.23 |  |  |  | 16182.86 |  |  | 3069.69
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 194.6 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | погрузка и вывоз листьев, мусора |  | 676.8
| ремонт проводки |  |  |  |  | 872.62 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24
| установка выключателя |  |  |  |  | 161.06 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
| регилировка доводчиков |  |  |  |  | 325.74 | замена вентиля ХВС |  |  | 1859.36
[7 empty] | обследование и устранение течи |  |  | 733.76
[7 empty] | установка клапана |  |  | 10100.9
[7 empty] | устранение течи канал.стояка |  |  | 1368.81
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 554.45
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 758.79
[7 empty] | прочистка канализации |  |  | 566.53
[7 empty] | прочистка водостоков |  |  | 957.75
[7 empty] | прочистка водяного фильтра |  |  | 955.08
[6 empty] | 1554.02 |  |  |  | 26900.55 |  |  | 676.8
пр.Ленина д.27
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | частичный ремонт дверей |  |  |  |  | 945.72 | содержание аварийной службы |  |  | 6708.88 | механическая уборка снега трактором |  | 370.3
| заделка отверстия у канал.стояка |  |  |  |  | 1372.86 | обход подвала по графику |  |  | 2216.24
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 192.58 | снятие показаний эл.энергии с счетчиков |  |  | 120
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 600.3 | обследование канализации, устранение течи |  |  | 981.09
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  |  | 758.79
[7 empty] | обследование и устранение течи ХВС |  |  | 566.37
[7 empty] | замена спускника на радиаторе |  |  | 429.74
[6 empty] | 3111.46 |  |  |  | 11781.11 |  |  | 370.3
|  |  | итого: |  |  | 66658.3 |  |  | итого: | 216426.04 |  | итого: | 33470.99
|  |  | НДС: |  |  | 11998.494 |  |  | НДС: | 38956.6872 |  | НДС: | 6024.7782
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 78656.794 |  |  | ВСЕГО: | 255382.7272 |  | ВСЕГО: | 39495.7682
334039.5212
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по текущему ремонту за 2013 год
Дома № 27 по пр.Ленина
| начислен. | поступление |  | выполнение |  | остаток (+) /перерасход(-)
| 432262.68 | 417542.13 |  | 334039.52 |  | 83502.61
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по содержанию жилья за 2013 год
Дома № 27 по пр.Ленина
| начислен. | поступление |  | выполнение |  | остаток (+) /перерасход(-)
| 670593 | 647107.01 |  | 645458.67 |  | 1648.34
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по капитальному ремонту за 2013 год
Дома № 27 по пр.Ленина
остаток (+) /перерасход(-) на 01.01.2013 | начислен. | поступление |  | выполнение |  | остаток (+) /перерасход(-)
71775.74 | 351677.31 | 342673.97 |  | 474044 |  | -59594.29
3625 р.- проверка сметной документации кап.ремонта ООО"ЦИНИНС"
2013г. ФЗ-185 капитальный ремонт межпанельных швов, ремонт кровли -2352130руб: 620961 руб -за счет средств фонда, 735439 руб.- обл.бюджет, 525311 руб.- местн.бюджет, 377993 руб.-за счет средств собственников, 92426 руб.- за счет средств найма