## Волкова 29
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстановление освещения |  |  | 1 п-д |  | 146.92 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | уборка придомовой территории трактором |  | 375
| закрытие подвальных окон |  |  |  |  | 1091.67 | обход подвала по графику |  | 2216.24 | уборка снега на кровлях домов и козырьках подъездов |  | 9485.8
| частичный ремонт двери, навеска замка |  |  |  |  | 506.52 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
| закрытие и ремонт подвальных окон |  |  |  |  | 3309.9 | обследование канализации |  | 390.71
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1800.9 | ремонт в/крана |  | 443.42
[7 empty] | установка радиатора |  | 8634.23
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 559.37
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 423.73
[7 empty] | восстановление отопления в подъезде |  | 1766.69
[6 empty] | 6855.91 |  |  | 21951.02 |  |  | 9860.8
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
февраль | установка фонарей |  |  |  |  | 1853.95 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | очистка кровли от снега и наледи |  | 911.49
| восстановление освещения |  |  |  |  | 103.28 | обход подвала по графику |  | 2216.24 | очистка козырьков подъездов от снега и наледи |  | 687.85
| установка фонарей в подвале |  |  |  |  | 1354.75 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120 | уборка придомовой территории трактором |  | 1276.78
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1500.75 | прочистка канализации |  | 536.25 | уборка придомовой территории трактором |  | 2317.46
| закрытие подвальных окон |  |  |  |  | 1504.5 | прочистка канализации |  | 1263.68 | уборка снега на кровлях домов и козырьках подъездов |  | 12640.38
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 536.25
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 413.36
[7 empty] | замена т/трубы, замена сборок |  | 4241.69
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 423.73
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 413.36
[6 empty] | 6317.23 |  |  | 17561.19 |  |  | 17833.96
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
март | восстановление освещения |  |  |  |  | 284.74 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | очистка кровли от снега и наледи |  | 656.25
| ремонт эл.проводки в подвале |  |  |  |  | 2751.16 | обход подвала по графику |  | 2216.24 | уборка придомовой территории трактором |  | 1000
| замена автоматов |  |  |  |  | 456.94 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120 | уборка придомовой территории трактором |  | 1029.93
| ремонт эл.проводки |  |  |  |  | 735.98 | ремонт смывного бачка |  | 566.94 | уборка снега на кровлях домов и козырьках подъездов |  | 9816.7
| ремонт проводки, установка фонарей в подвале |  |  |  |  | 4479.72 | обследование розлива |  | 290.46
| ремонт оконных рам |  |  |  |  | 2585.52 | восстановление теплоснабжения |  | 559.68
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 446.06
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 585.26
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 438.78
[7 empty] | установка спускников |  | 3161.43
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 423.73
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 438.78
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 438.78
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 438.78
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 426.57
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 578
[6 empty] | 11294.06 |  |  | 18526.12 |  |  | 12502.88
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | восстановление освещения |  |  |  |  | 238.54 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | очистка кровли от снега и наледи |  | 413.76
| замена конфорки |  |  |  |  | 2782.54 | обход подвала по графику |  | 2216.24 | очистка кровли от снега и наледи |  | 547.76
| частичный ремонт чердачных люков |  |  |  |  | 2169.72 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1200.6 | устранение течи соединений |  | 563.22
[7 empty] | установка спускника |  | 819.93
[7 empty] | обследование т/розлива |  | 427.82
[7 empty] | устранение течи соединения |  | 1063.17
[7 empty] | замена радиатора, сборок |  | 7682.36
[7 empty] | обследование розлива |  | 572.46
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 422.85
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 435.06
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[7 empty] | ремонт т/розлива |  | 8907.26
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 684.48
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 426.48
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 566.85
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 426.48
[7 empty] | прочистка канализации |  | 550.71
[6 empty] | 6391.4 |  |  | 33749.56 |  |  | 961.52
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
май | установка светильников |  |  |  |  | 2876.28 | содержание аварийной службы |  | 7396.63
| установка светильников |  |  |  |  | 653.16 | обход подвала по графику |  | 2216.24
| ремонт дверей |  |  |  |  | 788.31 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | ремонт в/крана |  | 683.09
[7 empty] | прочистка канализации |  | 942.99
[7 empty] | прочистка канализации |  | 566.53
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[6 empty] | 4317.75 |  |  | 12393.04 |  |  | 0
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | установка выключателя |  |  |  |  | 129.42 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | доставка и разгрузка земли по адресам |  | 909.2
| замена стекла, мелкий ремонт рамы |  |  |  |  | 926.61 | обход подвала по графику |  | 2216.24 | покос и уборка травы |  | 1895.34
| ремонт кровли над кв.65 |  |  |  |  | 7952 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120 | уборка и погрузка травы |  | 1329.95
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 2101.05 | устранение течи ХВС |  | 566.37 | покос и уборка травы |  | 947.67
| ремонт рам |  |  |  |  | 1149.12 | обследование системы канализации |  | 296.33 | погрузка травы |  | 1329.95
[7 empty] | прочистка общедомоваго фильтра |  | 955.08 | покос и уборка травы |  | 947.67
[7 empty] | устранение течи вентиля ХВС |  | 369.66
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[6 empty] | 12258.2 |  |  | 12387.87 |  |  | 7359.78
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 242.78 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | стрижка кустов |  | 984.27
| ремонт проводки |  |  |  |  | 503.21 | обход подвала по графику |  | 2216.24 | покос и уборка травы |  | 947.67
| ремонт проводки, замена ламп |  |  |  |  | 297.48 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120 | покос и уборка травы |  | 1895.34
[7 empty] | обследование течи в подвале, ремонт крана |  | 563.19 | очистка козырьков |  | 423.36
[7 empty] | ремонт розлива ХВС |  | 2581.14 | покос и уборка травы |  | 947.67
[7 empty] | замена вентиля ХВС |  | 2861.31
[7 empty] | обследование крана ХВС |  | 438.66
[7 empty] | устранение утечки ХВС |  | 566.82
[7 empty] | обследование ХВС |  | 438.66
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | 566.82
[7 empty] | замена вентилей ХВС |  | 2122.2
[7 empty] | прочистка фильтра |  | 435.03
[7 empty] | обследование канализации |  | 312.14
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[7 empty] | прочистка канализации |  | 427.79
[7 empty] | обследование канализации |  | 422.82
[6 empty] | 1043.47 |  |  | 21937.01 |  |  | 5198.31
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
август | установка розетки, замена ламп |  |  |  |  | 490.73 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | погрузка травы |  | 529.38
| ремонт дверей |  |  |  |  | 788.31 | обход подвала по графику |  | 2216.24
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1500.75 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
| ремонт рамы |  |  |  |  | 861.84 | обследование крана |  | 423.36
[7 empty] | замена вентиля ХВС |  | 2229.26
[7 empty] | ремонт соединения ХВС |  | 1556.13
[7 empty] | обследование ХВС |  | 435.57
[7 empty] | промывка ТС |  | 3845.94
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[7 empty] | замена спускников |  | 2465.91
[6 empty] | 3641.63 |  |  | 21156.6 |  |  | 529.38
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
сентябрь | замена автомата |  |  |  |  | 258.38 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | чистка мостков |  | 2807.04
| вскрытие ниш для производства работ |  |  |  |  | 2289.93 | обход подвала по графику |  | 2216.24 | погрузка листвы и строит.мусора |  | 269.32
| вскрытие ниш для производства работ |  |  |  |  | 413.79 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
| вскрытие ниш для производства работ |  |  |  |  | 279.78 | установка спускника |  | 1577.37
| вскрытие ниш для производства работ |  |  |  |  | 1026.66 | прочистка канализации |  | 942.99
| вскрытие ниш для производства работ |  |  |  |  | 279.78 | обследованте т/розлива |  | 592.04
| вскрытие ниш для производства работ |  |  |  |  | 413.79 | устранение утечки ХВС |  | 566.37
| частичный ремонт кровли |  |  |  | кв.64 | 548.79 | обследование течи в туалете |  | 554.55
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[6 empty] | 5510.9 |  |  | 14433.75 |  |  | 3076.36
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | установка выключателей, патрона |  |  |  |  | 731.21 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | сбор, погрузка веток и листвы |  | 2005.58
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 974.32 | обход подвала по графику |  | 2216.24
| вскытие и закрытие ниш для производства работ |  |  |  |  | 4709.34 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
| частичный ремонт кровли |  |  |  | кв.67,79 | 971.58 | устранение течи ХВС |  | 2234.43
| частичный ремонт кровли |  |  |  | кв.64 | 971.58 | установка ревизии (канализации) |  | 954.9
[7 empty] | обследование канализации |  | 296.33
[7 empty] | прочистка общедомового фильтра |  | 955.08
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[6 empty] | 8358.03 |  |  | 14641.17 |  |  | 2005.58
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | частичный ремонт кровли |  |  |  | кв.20 | 971.58 | содержание аварийной службы |  | 7396.63
| ремонт козырька над входом |  |  |  |  | 1105.59 | обход подвала по графику |  | 2216.24
| частичный ремонт двери (п-л) |  |  |  |  | 587.79 | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
| вскрытие и закрытие ниши для производства работ |  |  |  |  | 920.79 | установка крана для уборщиц |  | 1537.1
| замена автоматов |  |  |  |  | 310.7 | восстановление теплоснабжения |  | 758.79
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 239.67 | восстановление теплоснабжения |  | 554.45
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1200.6 | восстановление теплоснабжения |  | 554.45
| частичный ремонт рам |  |  |  |  | 1436.4 | прочистка канализации |  | 566.53
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[6 empty] | 6773.12 |  |  | 14171.75 |  |  | 0
Волкова 29
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 320.88 | содержание аварийной службы |  | 7396.63 | механическая уборка снега трактором |  | 383.25
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1200.6 | обход подвала по графику |  | 2216.24
[7 empty] | снятие показаний эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | устранение течи вентиля |  | 1485.03
[7 empty] | обследование системы теплоснабжения |  | 591.66
[7 empty] | замена вентиля ХВС |  | 2191.35
[7 empty] | прочистка вод.фильтра |  | 955.08
[7 empty] | устранение течи канализации |  | 564.74
[7 empty] | ремонт соединения ХВС |  | 964.86
[7 empty] | снятие показаний с теплового ПУ |  | 467.56
[6 empty] | 1521.48 |  |  | 16953.15 |  |  | 383.25
|  |  | итого: |  |  | 74283.18 |  | итого: | 219862.23 |  | итого: | 59711.82
|  |  | НДС: |  |  | 13370.9724 |  | НДС: | 39575.2014 |  | НДС: | 10748.1276
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 87654.1524 |  | ВСЕГО: | 259437.4314 |  | ВСЕГО: | 70459.9476
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по текущему ремонту за 2013 год
Дома № 29 по ул. Волкова
| начислен. | поступление |  | выполнение |  | остаток (+) /перерасход(-)
| 419087.15 | 394672.85 |  | 347091.58 |  | 47581.27
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по содержанию жилья за 2013 год
Дома № 29 по ул. Волкова
| начислен. | поступление |  | выполнение |  | остаток (+) /перерасход(-)
| 650153.51 | 611998.01 |  | 643156.01 |  | -31158
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по капитальному ремонту за 2013 год
Дома № 29 по ул. Волкова
остаток (+) /перерасход(-) на 01.01.2013 | начислен. | поступление |  | выполнение |  | остаток (+) /перерасход(-)
12926.61 | 341282.21 | 324228.37 |  | 285958 |  | 51196.98
2013г. ФЗ-185 капитальный ремонт фасада, ремонт водопровода - 1347936 руб: 355854 руб -за счет средств фонда, 421458 руб.- обл.бюджет, 301041 руб.- местн.бюджет, 240490 руб.-за счет средств собственников, 29093 руб.- за счет средств найма
16375 р.- проверка сметной документации кап.ремонта ООО"ЦИНИНС"