## Ленина 13а
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | замена выключателя |  |  |  |  | 164.28 | содержание аварийной службы |  | 6907.3
| ремонт примыканий к кан.трубам, устранение течи |  |  |  |  | 2713.31 | обход подвала по графику |  | 460
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | отогрев водостоков |  | 4124.09
[7 empty] | прочистка канализации |  | 2217.22
[7 empty] | проверка системы ХВС |  | 1439.72
[6 empty] | 4062.19 |  |  | 16068.33 |  |  | 0
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
февраль | ремонт проводки |  |  |  |  | 473.54 | содержание аварийной службы |  | 6907.3
| ремонт внутр.водостока |  |  |  |  | 4153.8 | обход подвала по графику |  | 460
| ремонт дверей выход на кровлю |  |  |  |  | 1002.69 | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[6 empty] | 5630.03 |  |  | 8287.3 |  |  | 0
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
март | монтажные работы по замене трансформаторов тока |  |  |  |  | 10859.88 | содержание аварийной службы |  | 6907.3
[7 empty] | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 2170.09
[7 empty] | прочистка вентиляции |  | 1815.58
[6 empty] | 10859.88 |  |  | 12272.97 |  |  | 0
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | содержание аварийной службы |  | 6907.3
[7 empty] | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 8530.1
[7 empty] | прочистка водостока |  | 1815.58
[6 empty] | 1184.6 |  |  | 18632.98 |  |  | 0
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содержание аварийной службы |  | 6907.3 | покос травы |  | 1029.15
[7 empty] | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 2896.57
[6 empty] | 0 |  |  | 11183.87 |  |  | 1029.15
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | поверка ПУ ТЭ |  |  |  |  | 7234.55 | содержание аварийной службы |  | 6907.3 | покос травы |  | 768.1
| ремонт примыканий к вытяж.трубам |  |  |  |  | 4624.64 | обход подвала по графику |  | 460
| ремонт проводки |  |  |  |  | 883.32 | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | прочистка канализации |  | 6082.81
[6 empty] | 13927.11 |  |  | 13570.11 |  |  | 768.1
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт кровли |  |  |  |  | 4548.83 | содержание аварийной службы |  | 6907.3 | покос травы |  | 4815.2
| ремонт проводки |  |  |  |  | 1137.85 | обход подвала по графику |  | 460
| ремонт межпанельного шва |  |  |  |  | 3555.18 | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | устранение течи ХВС |  | 1212.48
[6 empty] | 9241.86 |  |  | 8699.78 |  |  | 4815.2
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
август | восстановление герметизации межпанельных швов |  |  |  |  | 139200 | содержание аварийной службы |  | 6907.3 | стрижка кустов |  | 547.39
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 322.68 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | устранение течи ХВС |  | 1222.12
[7 empty] | прочистка водостока |  | 4763.96
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1930.75
[6 empty] | 139522.68 |  |  | 15404.13 |  |  | 547.39
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
сентябрь | ремонт швов |  |  |  |  | 26659.54 | содержание аварийной службы |  | 6907.3
| ремонт проводки |  |  |  |  | 1264.35 | обход подвала по графику |  | 460
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 259.31 | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | восстановление теплоснабжения |  | 2168.37
[7 empty] | устранение течи ХВС |  | 2168.37
[7 empty] | прочистка фильтра |  | 1022.79
[7 empty] | прочистка водостока |  | 1815.58
[6 empty] | 29367.8 |  |  | 14662.41 |  |  | 0
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт вент.канала |  |  |  |  | 3399.42 | содержание аварийной службы |  | 6907.3
| остекление |  |  |  |  | 2118.97 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 5563.13
[7 empty] | прочистка вентиляции |  | 2339.17
[7 empty] | ремонт стояка хвс, замена вентиля |  | 3303.75
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 2720.47
[7 empty] | устранение течи ХВС |  | 1722.85
[6 empty] | 5518.39 |  |  | 23936.67 |  |  | 0
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт проводки |  |  |  |  | 571.94 | содержание аварийной службы |  | 6907.3
| ремонт стены |  |  |  |  | 2566.64 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 2377.67
[7 empty] | ремонт стояка хвс и тепл.стояка |  | 8342.26
[6 empty] | 3138.58 |  |  | 19007.23 |  |  | 0
пр.Ленина д.13а
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена автоматов, патрона |  |  |  |  | 334.65 | содержание аварийной службы |  | 6907.3 | очистка кровли от снега и наледи |  | 2414
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний с эл. счетчика |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 3427.59
[7 empty] | устранение течи ХВС |  | 3089.4
[7 empty] | отогрев водостоков |  | 2002.59
[6 empty] | 1519.25 |  |  | 16806.88 |  |  | 2414
|  |  | итого: |  |  | 223972.37 |  | итого: | 178532.66 |  | итого: | 9573.84
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по текущему ремонту за 2016 год
Дома № 13а по пр.Ленина
| начислен. | поступление |  | выполнение
| 484174.38 | 444112.8 |  | 401065.03
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по содержанию жилья за 2016год
Дома № 13а по пр.Ленина
| начислен. | поступление |  | выполнение
| 750827.77 | 687579.83 |  | 688167.38