## Свирская 82
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт дверей и доводчика |  |  |  |  | 1909.57 | содержание аварийной службы |  | 6273.36
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 125.64 | обход подвала по графику |  | 460
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | отогрев водостока |  | 1224
[7 empty] | прочистка вентиляции (кв.37,57) |  | 2339.17
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1708.16
[7 empty] | прочистка вентиляции |  | 1815.58
[7 empty] | отогрев водостоков |  | 2002.59
[6 empty] | 3219.81 |  |  | 16742.86 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
февраль | [6 empty] | содержание аварийной службы |  | 6273.36 | очистка кровли |  | 3614.27
[7 empty] | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | устранение течи вентиля хвс |  | 2413.56
[6 empty] | 0 |  |  | 10066.92 |  |  | 3614.27
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт дверей, навеска замка |  |  |  |  | 1657.5 | содержание аварийной службы |  | 6273.36
| восстановление освещения, замена ламп |  |  |  |  | 214.35 | обход подвала по графику |  | 460
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | снятие показаний эл.энергии |  | 120
| остекление |  |  |  |  | 2118.97 | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1233.43
[7 empty] | устранение течи вентиля хвс |  | 2444.29
[7 empty] | прочистка водостоков |  | 1815.58
[6 empty] | 5175.42 |  |  | 13146.66 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт кровли |  |  |  |  | 1224.15 | содержание аварийной службы |  | 6273.36
| герметизация швов на кровле |  |  |  |  | 2155.3 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1199.1
[7 empty] | прочистка водостоков |  | 4256.12
[7 empty] | ремонт канализ.трубы |  | 2348.79
[7 empty] | прочистка вентиляции |  | 1815.58
[6 empty] | 3379.45 |  |  | 17272.95 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содержание аварийной службы |  | 6273.36
[7 empty] | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | проверк инж.систем в подвале |  | 1228.7
[7 empty] | прочистка канализации |  | 2624.06
[6 empty] | 0 |  |  | 11506.12 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | поверка ПУ ТЭ |  |  |  |  | 10234.55 | содержание аварийной службы |  | 6273.36 | покос травы |  | 1314.11
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1930.75
[7 empty] | устранение течи ХВС |  | 1229.14
[6 empty] | 11419.15 |  |  | 10013.25 |  |  | 1314.11
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 16168.5 | содержание аварийной службы |  | 6273.36 | покос травы |  | 670.54
| замена автоматов, ремонт проводки |  |  |  |  | 726.55 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[6 empty] | 16895.05 |  |  | 6853.36 |  |  | 670.54
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт черд.люка, прочистка водостока |  |  |  |  | 2135.08 | содержание аварийной службы |  | 6273.36
| ремонт проводки, замена ламп |  |  |  |  | 453.92 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | устранение течи ХВС |  | 1228.08
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1187.6
[6 empty] | 2589 |  |  | 9269.04 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
сентябрь | монтаж и демонтаж лесов |  |  |  |  | 2912.23 | содержание аварийной службы |  | 6273.36
| ремонт подъезда |  |  |  |  | 39867.15 | обход подвала по графику |  | 460
| подготовка опалубки для ремонта отмостки |  |  |  |  | 2464.19 | снятие показаний эл.энергии |  | 120
| восстановление освещения |  |  |  |  | 898.71 | замена спускников |  | 10144.4
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 3613.95
[6 empty] | 46142.28 |  |  | 20611.71 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | обработка стен антиплесенью, штукатурка углов |  |  |  |  | 2867.82 | содержание аварийной службы |  | 6273.36
| ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 1184.6 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка вентиляции |  | 2339.17
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 3614.25
[6 empty] | 4052.42 |  |  | 13606.78 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт проводки |  |  |  |  | 1170.28 | содержание аварийной службы |  | 6273.36
| обработка стен антиплесенью |  |  |  |  | 1692.86 | обход подвала по графику |  | 460
[7 empty] | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | прочистка вентиляции |  | 2339.17
[7 empty] | ремонт стояка хвс |  | 2645.57
[6 empty] | 2863.14 |  |  | 12638.1 |  |  | 0
ул.Свирская д.82
текущий ремонт
| ремонт конструктивных элементов жилого дома | [5 empty] | ремонт и обслуживание внутридомового инж.оборудования |  |  | содержание (дополнительные работы)
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт дверей |  |  |  |  | 611.26 | содержание аварийной службы |  | 6273.36 | очистка кровли от снега и наледи |  | 1207
| восстановление освещения |  |  |  |  | 142.68 | обход подвала по графику |  | 460
| ремонт черд.люков |  |  |  |  | 4236.15 | снятие показаний эл.энергии |  | 120
[7 empty] | снятие показаний ПУ тепловой энергии |  | 800
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | 6894.04
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1779.56
[6 empty] | 4990.09 |  |  | 16326.96 |  |  | 1207
|  |  | итого: |  |  | 100725.81 |  | итого: | 158054.71 |  | итого: | 6805.92
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по текущему ремонту за 2016 год
Дома № 82 по ул.Свирская
| начислен. | поступление |  | выполнение
| 487827.27 | 446805.37 |  | 257340.52
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению, затратам средств
по содержанию жилья 2016 год
Дома № 82 по ул.Свирская
| начислен. | поступление |  | выполнение
| 757876.4 | 693967.78 |  | 679438.42